|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_______ от _______________ |
| --- | --- |
|  | Заказчик |  |
|  | Имя контактного лица |  |
|  | Телефон, факс |  |
|  | Предприятие, для которого предназначен электропривод. |  |
|  | Краткое описание механизма, для управления которым будет использован электропривод. При установке на насосы – указать тип насоса (центробежный, поршневой и т.д). |  |
|  | Характеристика момента нагрузки механизма (постоянный момент/переменный момент) |  |
|  | Номинальное напряжение сети, от которой намечено питание регулируемого электропривода, В |  |
|  | Номинальные данные электродвигателя переменного тока |  |
| 8.1 | Модель: |  |
| 8.2 | Мощность: |  |
| 8.3 | Ток : |  |
| 8.4 | Напряжение: |  |
| 8.5 | Частота вращения: |  |
| 8.6 | КПД : |  |
| 8.7 | Кратность пускового тока Iпуск / Iном: |  |
| 8.8 | Кратность пускового момента Мпуск / Мном: |  |
|  | Какие функции должен выполнять электропривод: а) только плавный пуск и торможение двигателя б)пуск, торможение, регулирование скорости/момента |  |
|  | Если требуется регулирование, то каковы требования к точности регулирования скорости в %? |  |
|  | Величина времени пуска/торможения |  |
|  | Величина (в % от номинального тока двигателя) и продолжительность перегрузки по току |  |
|  | Если привод будет управляться от АСУ верхнего уровня, укажите требования АСУ к приводу: |  |
| 13.1 | Количество аналоговых входов/выходов: |  |
| 13.2 | Режимы работы аналоговых входов/выходов (0-10 В; 4-20 мА и т.д.): |  |
| 13.3 | Количество дискретных входов/выходов: |  |
| 13.4 | Наличие последовательных портов (RS485 MODBUS): |  |
|  | Будет ли привод использоваться вблизи жилых помещений или чувствительного электронного оборудования (требуется ли применение фильтра радиочастот для снижения уровня радиопомех от привода)? |  |
|  | Длина силового кабеля между приводом и двигателем |  |
|  | Мощность источника питания (распределительного трансформатора), кВт |  |
|  | Место установки привода (в шкафу в помещении, на стене в помещении, и т.д.) |  |
|  | Дополнительные требования к ЧРП |  |